附件一：报价单

| 年度油漆防腐报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 油漆种类 | 施工方法 | 单价（元/㎡） |
| 1 | 彩钢瓦防腐 |  |  |  |  |
| 2 | 水泥构筑物水池、酸罐围堰 |  |  |  |  |
| 3 | 钢结构除锈 |  |  |  |  |
| 4 | 钢结构一遍底漆 |  |  |  |  |
| 5 | 每增加一边钢结构底漆 |  |  |  |  |
| 6 | 钢结构一遍中间漆 |  |  |  |  |
| 7 | 钢结构一遍面漆 |  |  |  |  |

- 说明：1、以上报价不含税，税率    %。结算时需提供增值税专用发票。

- 分南厂（三号门北侧东西道路为界，道路南侧为南厂），北厂两个区域中标，制氧站划归南厂界区内，中标后根据招标人要求及时安排相关施工。

- 完工后据实结算。

投标单位（盖章）：                   联系人及电话：

备注：

1：按照招标人要求油漆防腐施工，所有材料、设备及工具均有中标人自行负责，油漆品牌投标人自行选择，定标后年度内不再更换油漆。提供所选油漆详细说明书及性能试验（指标）报告等技术文件。所需油漆必须确保质保期内不出现质量问题。评标时对油漆先行进行技术评比。

2：进入厂区的乙方人员劳动防护用品要穿戴整齐，油漆现场禁止电焊作业和有明火。

3：除锈:钢材表面应无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物;老漆:鼓泡、起皮、松动的旧漆膜必须打磨干净，完好牢固的旧漆膜必须除尘打毛;水泥构筑物:铲除老水泥基面鼓包、起皮松动的地方，凹凸不平处进行铲除修补(水泥修补甲方负责)，做到干燥、无油污，清除老油漆。除锈完成经甲方现场人员验收合格后签字才能进行油漆。

4：油漆施工:钢构施工:油漆品牌:投标人自选，普通区域涂一底一面两道，腐蚀严重区域一道底涂两道面涂（两道面涂颜色要明显区分），第二道面漆根据原有钢结构油漆选定，新安装钢结构由招标人指定颜色，具体施工方法根据现场情况确定。每一道工序完成后必须经过甲方验收签字后才能进行下一遍油漆，否则结算时不予认可。

5：乙方负责清理施工现场的施工垃圾，倒到甲方指定地点;空油漆桶由乙方按照国家政策合法妥善处置，不得在现场存放或在公司周围丢弃。

6：维护质保期限：工程验收合格后质保期不少于3年，按照乙方承诺质保期。

7：报价应包含人工费，材料费，机械费，措施费，管理费，利润，规费，运费，税金等全部费用。

8：内容、条件、责任、明细一定清楚。

9：不允许转包、分包。

10：投标前应对现场进行详细勘察，熟悉施工难度及难点，同相关技术人员确认详细施工要求。